## Erläuterungen
Dieses Dokument enthält Messwerte der Methanemissionsrate an Leckagen erdverlegter Leitungen des deutschen Verteilnetzes (A),
Messwerte der Methanemissionsrate an GDRMA (B) und Messwerte der Ausbläseremissionen (C).
Sämtliche Daten wurden im Rahmen der Messkampange des Projekts ME DSO generiert.
Abkürzungen
GDRMA | Gas-Druckregel- und Messanlage
NAL | Netzanschlussleitung
HD | Hochdruck
k.A. | keine Angabe
MD | Mitteldruck
ND | Niederdruck
VL | Versorgungsleitung
MEEM-Kategorien zur Einteilung der GDRMA
small/medium | klein/mittel | Normvolumenstrom*Auslegungsdruck MOP<=20.000
large/city gate | groß/Übernahmestation | Normvolumenstrom*Auslegungsdruck MOP>20.000
Ergänzungen zu Leitungsmessungen (A)
Bei Leitungsmessungen wurden insgesamt über 40 Parameter je Messung erfasst, diese Tabelle enthält jedoch nur die Daten, die zur Reproduktion der ermittelten EF erforderlich sind.
Weitere Parameter sind:
Datum der Meldung der Leckage an DBI |  |  | Absaugvolumenstrom
Datum der Messung |  |  | CH₄-Messgerät
Datum Auffinden der Leckage |  |  | CxHy-Messwert
Datum letzte Begehung |  |  | Erdgasverlustrate
Datum Reparatur |  |  | Anmerkungen zum Probenahmeverlauf
VNB |  |  | Bodengruppe
Begeher + Prüfer |  |  | Verdichtungsgrad
Adresse/geografische Lage |  |  | Bettung
Gebiet (städtisch/ländlich) |  |  | Verlegeart + Anmerkungen
Abstand zum Gebäude |  |  | Umhüllung
Bodenabdeckung + Anmerkungen |  |  | Ereignisursache + Anmerkungen
DN |  |  | Fotos
MOP |  |  | Außentemperatur
Verlegetiefe |  |  | Niederschlag
Erdgasbeschaffenheit (Anteil CH₄) |  |  | Wind
Betriebsdruck |  |  | Luftdruck
Ergänzungen zu Anlagenmessungen (B)
Bei Anlagenmessungen wurden insgesamt über 35 Parameter je Messung erfasst, diese Tabelle enthält jedoch nur die Daten, die zur Reproduktion der ermittelten EF erforderlich sind.
Weitere Parameter sind:
Betreiber |  |  | Taupunktregelung
Adresse/geografische Lage |  |  | Art der Unterbringung
Datum der Messung |  |  | Auslegungsdruck MOP (Ausgang)
Absaugvolumenstrom |  |  | Betriebsdruck MOP (Eingang)
CxHy-Messwert |  |  | Betriebsdruck MOP (Ausgang)
Erdgasverlustrate |  |  | Anzahl Ausbläser
Erdgasbeschaffenheit (Anteil CH₄) |  |  | Anzahl Arbeitsregelschienen
CH₄-Konzentration nach Öffnen der Anlagentür |  |  | Anzahl Reserveregelschienen
Temperatur |  |  | Anzahl Heizgasregelschienen
Niederschlag |  |  | Anzahl Messschienen (ohne Regler)
Luftdruck |  |  | außenliegende Anlagenteile
Wind |  |  | Messgerät
PGC |  |  | Besonderheiten an Armaturen und Rohrleitungsbauteilen
Odorierungsanlage |  |  | Bemerkungen zum Probenahmeverlauf
Vorwärmung |  |  | Fotos
Ergänzungen zu Ausbläsermessungen (C)
Bei Ausbläsermessungen wurden insgesamt über 10 Parameter je Messung erfasst, diese Tabelle enthält jedoch nur die Daten, die zur Reproduktion der ermittelten EF erforderlich sind.
Weitere Parameter sind:
Betreiber |  | Absaugvolumenstrom
Regelschiene |  | CxHy-Konzentration
Gerät, System, Teilanlage |  | Erdgasverlustrate
Leitungsart |  | Bemerkungen, Kommentare
Betriebsdruck

## A_Messdaten Leitungen
ID_Leck | Leitungsart | Druckstufe | Material | Baujahr | CH₄-Emissionsrate [l/h]
2019_VNBL_001 | NAL | ND (<0,1 bar) | Stahl mit KKS | 1978 | 2.13
2019_VNBL_002 | NAL | ND (<0,1 bar) | Stahl mit KKS | 1979 | 32.54
2019_VNBL_003 | NAL | ND (<0,1 bar) | Stahl mit KKS | 1979 | 18.57
2019_VNBL_004 | NAL | MD (0,1-1 bar) | PVC | 1975 | 8.89
2019_VNBL_005 | VL | MD (0,1-1 bar) | PE | 1970 | 0.47
2019_VNBL_006 | NAL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1966 | 6.5
2019_VNBL_007 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1966 | 17.72
2019_VNBL_009 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1966 | 127.34
2019_VNBL_010 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1967 | 3.01
2019_VNBL_011 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1939 | 12.36
2019_VNBL_012 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1939 | 3.84
2019_VNBL_013 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1985 | 2.11
2019_VNBL_016 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1985 | 6.523
2019_VNBL_018 | NAL | ND (<0,1 bar) | PE | 1994 | 5.99
2019_VNBL_019 | NAL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1975 | 20.92
2019_VNBL_020 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1960 | 19.7
2019_VNBL_021 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1969 | 0.52
2019_VNBL_023 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1950 | 9.06
2019_VNBL_024 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1969 | 4.08
2019_VNBL_026 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1926 | 7.27
2019_VNBL_027 | NAL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | k.A. | 18
2019_VNBL_028 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1963 | 23.42
2019_VNBL_034 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1927 | 2.85
2019_VNBL_035 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl mit KKS | 1937 | 12.19
2019_VNBL_036 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl mit KKS | 1926 | 22.62
2019_VNBL_037 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl mit KKS | 1954 | 6.5
2019_VNBL_038 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl mit KKS | 1951 | 5
2019_VNBL_039 | NAL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1936 | 185.82
2019_VNBL_045 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1970 | 2.1
2019_VNBL_047 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1969 | 46.49
2020_VNBL_002 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1962 | 1.435
2020_VNBL_003 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1958 | 1.6
2020_VNBL_005 | NAL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | k.A. | 0.9
2020_VNBL_009 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1994 | 3.98
2020_VNBL_014 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1975 | 32.26
2020_VNBL_015 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1975 | 41.6
2020_VNBL_016 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1975 | 27.63
2020_VNBL_017 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1977 | 11.68
2020_VNBL_018 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl mit KKS | 1965 | 1.83
2020_VNBL_019 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1970 | 99.47
2020_VNBL_020 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1975 | 7.83
2020_VNBL_021 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1970 | 3.01
2020_VNBL_024 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1932 | 206.51
2020_VNBL_025 | NAL | ND (<0,1 bar) | Stahl mit KKS | 1980 | 4.46
2020_VNBL_026 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl mit KKS | 1980 | 40.71
2020_VNBL_029 | VL | HD1 (1-5 bar) | Stahl mit KKS | 1985 | 39.615
2020_VNBL_032 | VL | HD1 (1-5 bar) | Stahl mit KKS | 1984 | 14.71
2020_VNBL_033 | VL | HD1 (1-5 bar) | Stahl mit KKS | 1984 | 58.24
2020_VNBL_040 | NAL | MD (0,1-1 bar) | PE | 2000 | 21.6
2020_VNBL_041 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1972 | 5.82
2020_VNBL_042 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1974 | 91.85
2020_VNBL_043 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl mit KKS | 1958 | 3.3
2020_VNBL_045 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1988 | 13.88
2020_VNBL_046 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1963 | 10.76
2020_VNBL_047 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1963 | 10.15
2020_VNBL_052 | NAL | MD (0,1-1 bar) | PE | 1994 | 2.33
2020_VNBL_053 | VL | MD (0,1-1 bar) | GGG | 1983 | 13.63
2020_VNBL_054 | VL | MD (0,1-1 bar) | PE | 1994 | 5.8
2020_VNBL_055 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1976 | 20.91
2020_VNBL_056 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1968 | 120.78
2020_VNBL_057 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1980 | 4.75
2020_VNBL_059 | NAL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1978 | 2.09
2020_VNBL_060 | VL | HD1 (1-5 bar) | GGG | 1971 | 88.98
2020_VNBL_062 | VL | ND (<0,1 bar) | GGG | 1979 | 1.83
2020_VNBL_064 | NAL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1979 | 2.25
2020_VNBL_065 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1979 | 33.415
2020_VNBL_066 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl mit KKS | 1959 | 1.51
2020_VNBL_067 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl mit KKS | 1963 | 24.76
2020_VNBL_068 | NAL | ND (<0,1 bar) | Stahl mit KKS | 1961 | 3.44
2020_VNBL_073 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1980 | 22.6
2020_VNBL_074 | NAL | MD (0,1-1 bar) | PE | 1995 | 1.98
2020_VNBL_076 | VL | ND (<0,1 bar) | GGG | 1972 | 1.4
2020_VNBL_077 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1961 | 14.98
2020_VNBL_078 | VL | ND (<0,1 bar) | GGG | 1970 | 18.41
2020_VNBL_079 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1956 | 3.55
2020_VNBL_080 | NAL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1980 | 2.88
2020_VNBL_081 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1963 | 10.54
2020_VNBL_082 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1967 | 207.266
2020_VNBL_083 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1969 | 0.345
2020_VNBL_084 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1971 | 0.25
2020_VNBL_085 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1956 | 1.38
2020_VNBL_086 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1934 | 75.51
2020_VNBL_087 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1955 | 41.16
2020_VNBL_088 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1949 | 106.33
2020_VNBL_089 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1980 | 15.65
2020_VNBL_090 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1935 | 39.92
2020_VNBL_091 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1935 | 54.95
2020_VNBL_092 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1934 | 41.92
2021_VNBL_001 | VL | MD (0,1-1 bar) | PE | 2005 | 0.41
2021_VNBL_003 | NAL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1960 | 1.59
2021_VNBL_004 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1960 | 1.39
2021_VNBL_005 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1960 | 52.65
2021_VNBL_006 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1960 | 391
2021_VNBL_007 | VL | HD1 (1-5 bar) | GGG | 1963 | 1.48
2021_VNBL_008 | VL | HD1 (1-5 bar) | GGG | 1965 | 2.51
2021_VNBL_009 | VL | HD1 (1-5 bar) | GGG | 1963 | 1.4
2021_VNBL_010 | VL | HD1 (1-5 bar) | GGG | 1967 | 4.3
2021_VNBL_011 | VL | HD1 (1-5 bar) | GGG | 1969 | 2.41
2021_VNBL_012 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1905 | 16.89
2021_VNBL_013 | VL | HD2 (5-16 bar) | Stahl mit KKS | 1992 | 0.482
2021_VNBL_014 | NAL | ND (<0,1 bar) | PE | 2005 | 2.38
2021_VNBL_015 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1967 | 24.1
2021_VNBL_017 | NAL | MD (0,1-1 bar) | PE | 2020 | 2.1
2021_VNBL_018 | NAL | MD (0,1-1 bar) | PE | 1979 | 1.246
2021_VNBL_020 | VL | MD (0,1-1 bar) | PE | 2001 | 3.7
2021_VNBL_021 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl mit KKS | 1974 | 0.567
2021_VNBL_022 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1954 | 75.08
2021_VNBL_023 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1994 | 4.99
2021_VNBL_024 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1977 | 54.99
2021_VNBL_025 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1959 | 82.61
2021_VNBL_027 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1956 | 198
2021_VNBL_029 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1972 | 27.8
2021_VNBL_030 | VL | MD (0,1-1 bar) | Stahl ohne KKS | 1966 | 29.89
2021_VNBL_033 | VL | HD1 (1-5 bar) | Stahl ohne KKS | 1963 | 79.43
2021_VNBL_035 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1960 | 57.06
2021_VNBL_037 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1962 | 28.07
2021_VNBL_038 | VL | HD1 (1-5 bar) | Stahl ohne KKS | 1963 | 138
2021_VNBL_039 | NAL | MD (0,1-1 bar) | PE | 1995 | 0.13503
2021_VNBL_040 | VL | MD (0,1-1 bar) | PE | 2003 | 15.02
2021_VNBL_041 | VL | MD (0,1-1 bar) | PE | 2010 | 48.51
2021_VNBL_044 | VL | HD1 (1-5 bar) | PE | 2007 | 0.168
2021_VNBL_046 | VL | HD1 (1-5 bar) | PE | 1985 | 2.62
2021_VNBL_047 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1973 | 0.18
2021_VNBL_048 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1968 | 53.17
2021_VNBL_049 | NAL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1980 | 2.95
2021_VNBL_050 | VL | ND (<0,1 bar) | Stahl ohne KKS | 1961 | 14.98

## B_Messdaten Anlagen
ID_Anlagen | CH₄-Emissionsrate Anlage [l/h] | CH₄-Emissionsrate Ausbläser [l/h] | CH₄-Emissionsrate gesamt [l/h] | Normvolumenstrom (Eingang) [m³/h] | Auslegungsdruck MOP (Eingang) [bar] | MEEM-Kategorie | Baujahr
2020_VNBA_001 | 16.25 | 0.1 | 16.35 | 25 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_002 | 0.817 | 1.006 | 1.823 | 2000 | 16 | groß/Übernahmestation | vor 1990
2020_VNBA_003 | 0.49 | 0.666 | 1.156 | 1000 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_004 | 0.28 | 0.684 | 0.964 | 60 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_005 | 0.135 | 0.2505 | 0.3855 | 2000 | 16 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_006 | 0.04 | 0.268 | 0.308 | 250 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_007 | 0.16722 | 0.188 | 0.35522 | 400 | k.A. | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_008 | 0.6 | ohne | 0.6 | 350 | 1 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_009 | 0.5192 | 0.41 | 0.9292 | 500 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_010 | 1.3 | 0.61 | 1.91 | 2000 | 5 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_010a | 1.496 | 0.39435 | 1.8903 | 10000 | 16 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_011 | 0.3488 | 0.3055 | 0.6543 | 550 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_012 | 0.546 | 0.63645 | 1.1825 | 650 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_013 | 8.85 | 0.4335 | 9.2835 | 200 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_014a | 0.4621 | 1.0669 | 1.529 | 1800 | 16 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_015 | 0.4609 | ohne | 0.4609 | 100 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_016 | 0.5266 | 2.3673 | 2.8939 | 8500 | 70 | groß/Übernahmestation | vor 1990
2020_VNBA_017 | 1.24 | 0.86 | 2.1 | 160 | 70 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_018 | 0.452 | 0.2625 | 0.7145 | 250 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_019 | 0.179 | 0.152 | 0.331 | 700 | 6 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_020 | 0.43 | 0.154 | 0.584 | 2000 | 14.5 | groß/Übernahmestation | vor 1990
2020_VNBA_021 | 1 | 0.1975 | 1.1975 | 2000 | 14.5 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_022 | 1.83 | 4.18 | 6.01 | 2500 | 14.5 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_023 | 1.25 | 0.1665 | 1.4165 | 700 | 14.5 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_024 | 0.214 | 0.3345 | 0.5485 | 700 | 14.5 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_025 | 0.333 | 0.2 | 0.533 | 700 | 3 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_026 | 0.205 | 0.459 | 0.664 | 700 | 3.2 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_027 | 0.184 | 0.817 | 1.001 | 2000 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_028 | 0.332 | 0.2815 | 0.6135 | 1500 | 7 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_029 | 0.55 | 0.273 | 0.823 | 1500 | 14.5 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_030 | 1.04 | 0.2585 | 1.2985 | 700 | 14.5 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_031 | 0.254 | 0.361 | 0.615 | 700 | 8 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_032 | 1.09 | 0.514 | 1.604 | 1200 | 8 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_033 | 0.23 | 0.594 | 0.824 | 1500 | 8 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_034 | 1.907 | 0.743 | 2.65 | 2200 | 50 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_035 | 0.367 | 0.662 | 1.029 | 2000 | 50 | groß/Übernahmestation | vor 1990
2020_VNBA_036 | 0.007 | 0.191 | 0.198 | 300 | 4 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_037 | 0.001 | 0.5065 | 0.5075 | 2000 | 16 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_038 | 0.0005 | 0.207 | 0.2075 | 300 | 1 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_039 | 0.0005 | 0.2335 | 0.234 | 500 | 4 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_040 | 0.0005 | 0.262 | 0.2625 | 300 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_041 | 0.13 | 0.7855 | 0.9155 | 25000 | 70 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_042 | 0.0005 | 0.183 | 0.1835 | 800 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_044 | 0.033 | 0.1865 | 0.2195 | 500 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_045 | 0.057 | 0.238 | 0.295 | 800 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_047 | 0.022 | 0.1695 | 0.1915 | 500 | 4 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_048 | 0.029 | 0.5455 | 0.5745 | 1000 | 70 | groß/Übernahmestation | vor 1990
2020_VNBA_050 | 0.013 | 0.485 | 0.498 | 500 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_051 | 0.0005 | 0.2485 | 0.249 | 500 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_052 | 0.0005 | 0.186 | 0.1865 | 500 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_053 | 2.97 | 0.6995 | 3.6695 | 3000 | 70 | groß/Übernahmestation | vor 1990
2020_VNBA_054 | 1.73 | 0.0665 | 1.7965 | 25 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_055 | 0.00882 | ohne | 0.00882 | 10 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_056 | 0.78 | 0.39 | 1.17 | 650 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_058 | 0.2015 | 0.0755 | 0.277 | 100 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_059 | 0.315 | 0.1545 | 0.4695 | 100 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_060 | 0.5234 | 0.4755 | 0.9989 | 400 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_061 | 0.5273 | 0.6165 | 1.1438 | 1000 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_062 | 0.0962 | 0.14465 | 0.24085 | 200 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_063 | 0.9016 | 0.4398 | 1.3414 | 1000 | 4 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_065 | 0.1623 | 0.97175 | 1.1341 | 2000 | 25 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_066 | 0.1374 | 0.3234 | 0.4608 | 1000 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_067 | 0.125 | 0.39105 | 0.51605 | 1000 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_068 | 0.1567 | 0.38455 | 0.54125 | 1500 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_069 | 0.8906 | 0.42095 | 1.3115 | 100 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_076 | 0.1348 | ohne | 0.1348 | 65 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_077 | 0.9203 | 0.81485 | 1.7351 | 10000 | 25 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_078 | 0.8599 | 0.965 | 1.8249 | 2500 | 70 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_079 | 0.905 | 1.0232 | 1.9282 | 2500 | 84 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_080 | 0.8775 | 0.7844 | 1.6619 | 2500 | 70 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_081 | 0.874 | 0.9683 | 1.8423 | 2500 | 70 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_082 | 0.9079 | 1.2999 | 2.2078 | 2500 | 70 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_083 | 0.9034 | 1.7825 | 2.6859 | 5000 | 70 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_084 | 0.8972 | 1.0246 | 1.9218 | 5000 | 70 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_085 | 0.8497 | 0.98555 | 1.8352 | 10000 | 70 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_086 | 0.8821 | 0.7578 | 1.6399 | 25000 | 70 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_087 | 0.0005 | ohne | 0.0005 | 36 | 1 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_088 | 0.0005 | ohne | 0.0005 | 124 | 1 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_089 | 0.346 | ohne | 0.346 | 235 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_090 | 0.0005 | ohne | 0.0005 | 600 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_091 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 800 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_092 | 0.14 | 0 | 0.14 | 800 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_093 | 0.0005 | 0.03 | 0.0305 | 600 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_095 | 0.35 | 0.2545 | 0.6045 | 200 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_096 | 0.08 | 0.00025 | 0.08025 | 1600 | 25 | groß/Übernahmestation | vor 1990
2020_VNBA_097 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 1000 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_099 | 0.039 | 0.0515 | 0.0905 | 1350 | 16 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_100 | 0.0005 | ohne | 0.0005 | 5 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_101 | 0.01 | 0.00075 | 0.01075 | 35 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_102 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 1200 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_103 | 0.0005 | 0.038 | 0.0385 | 600 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_105 | 0.0256 | ohne | 0.0256 | 910 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_106 | 0.181 | 0.175 | 0.356 | 600 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_107 | 7.5 | 2.09 | 9.59 | 11000 | 70 | groß/Übernahmestation | vor 1990
2020_VNBA_108 | 4.5 | 1.35 | 5.85 | 5000 | 70 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2020_VNBA_109 | 0.184 | 0.225 | 0.409 | 140 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_110 | 0.195 | 0.249 | 0.444 | 250 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_111 | 0.187 | 0.0865 | 0.2735 | 100 | 40 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_112 | 0.19 | 0.361 | 0.551 | 250 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_113 | 0.28 | 0.285 | 0.565 | 3000 | 16 | groß/Übernahmestation | vor 1990
2020_VNBA_114 | 0.67 | 0.0595 | 0.7295 | 100 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_115 | 1.6 | 0.378 | 1.978 | 200 | 70 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_116 | 0.554 | 0.5935 | 1.1475 | 1000 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_117 | 0.594 | 0.2975 | 0.8915 | 250 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_118 | 0.205 | 0.284 | 0.489 | 1000 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2020_VNBA_119 | 0.575 | 0.4555 | 1.0305 | 1000 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2020_VNBA_120 | 0.54 | 0.169 | 0.709 | 100 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_001 | 1 | 3.0581 | 4.0581 | 4000 | 25 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2021_VNBA_002 | 0.845 | 1.2203 | 2.0653 | 500 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_003 | 0.8848 | 1.2371 | 2.122 | 1000 | 4 | klein/mittel | vor 1990
2021_VNBA_007 | 0.0005 | 0.1285 | 0.129 | 500 | 12.5 | klein/mittel | vor 1990
2021_VNBA_008 | 0.02 | 0.202 | 0.222 | 500 | 2 | klein/mittel | vor 1990
2021_VNBA_009 | 0.023 | 0.26 | 0.283 | 500 | 8 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_010 | 0.009 | 0.2675 | 0.2765 | 500 | 1.5 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_011 | 0.0005 | 0.2645 | 0.265 | 500 | 3 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_013 | 0.663 | 0.45815 | 1.1212 | 20000 | 70 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2021_VNBA_014 | 0.045 | 0.2065 | 0.2515 | 375 | 25 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_015 | 1.03 | 0.193 | 1.223 | 375 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_016 | 0.13 | 1.124 | 1.254 | 850 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_017 | 0.47 | 0.3405 | 0.8105 | 3500 | 16 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2021_VNBA_018 | 0.27 | 0.0615 | 0.3315 | 2000 | 25 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2021_VNBA_019 | 0.068 | 0.05 | 0.118 | 2000 | 25 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2021_VNBA_021 | 5.94 | 0 | 5.94 | 2500 | 16 | groß/Übernahmestation | vor 1990
2021_VNBA_022 | 0.59 | 0.0925 | 0.6825 | 2250 | 25 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2021_VNBA_023 | 2.07 | 0.2415 | 2.3115 | 1400 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_024 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_025 | 0.0135 | 0.0375 | 0.051 | 480 | 25 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_026 | 0.8465 | 1.1062 | 1.9527 | 790 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2021_VNBA_027 | 0.884 | 1.1887 | 2.0727 | 1000 | 5 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_028 | 0.7985 | 1.1189 | 1.9174 | 1000 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2021_VNBA_029 | 0.8526 | 0.5472 | 1.3998 | 1600 | 16 | groß/Übernahmestation | vor 1990
2021_VNBA_030 | 0.8946 | 0.92365 | 1.8182 | 1600 | 16 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2021_VNBA_031 | 0.8844 | 1.4579 | 2.3422 | 1000 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_032 | 0.8418 | 1.1288 | 1.9706 | 1000 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_033 | 0.8364 | 1.0918 | 1.9283 | 800 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_034 | 0.8798 | 0.8642 | 1.744 | 970 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_035 | 0.8518 | 1.1169 | 1.9687 | 250 | 1 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_036 | 0.8235 | 0.82865 | 1.6522 | 400 | 1 | klein/mittel | vor 1990
2021_VNBA_037 | 0.8726 | 0.7992 | 1.6718 | 650 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2021_VNBA_038 | 0.8788 | 1.5397 | 2.4184 | 1000 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_039 | 0.872 | 0.85285 | 1.7248 | 1150 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_040 | 0.8678 | 1.4195 | 2.2873 | 680 | 70 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2021_VNBA_043 | 0.859 | 1.1498 | 2.0088 | 970 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_044 | 0.8426 | 30.78 | 31.6226 | 700 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_045 | 0.896 | 0.794 | 1.69 | 695 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_046 | 0.8773 | 1.7062 | 2.5835 | 1000 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_047 | 0.8911 | 2.5828 | 3.4739 | 1000 | 70 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2021_VNBA_048 | 1.065 | 5.846 | 6.911 | 250 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_050 | 0.8774 | 2.2609 | 3.1383 | 1000 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_051 | 0.8793 | 0.26995 | 1.1493 | 400 | 4 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_052 | 0.88 | 3.4336 | 4.3136 | 250 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_053 | 0.8747 | 1.9784 | 2.8531 | 1600 | 16 | groß/Übernahmestation | nach 1990
2021_VNBA_054 | 1.14 | 0.84705 | 1.987 | 650 | 16 | klein/mittel | vor 1990
2021_VNBA_055 | 1.24 | 2.5435 | 3.7835 | 650 | 16 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_056 | 0.8675 | 0.7487 | 1.6162 | 1225 | 1 | klein/mittel | vor 1990
2021_VNBA_057 | 0.8296 | 0.5005 | 1.3301 | 1212 | 1 | klein/mittel | vor 1990
2021_VNBA_058 | 0.7822 | 29.5227 | 30.3049 | 1212 | 1 | klein/mittel | vor 1990
2021_VNBA_059 | 0.8719 | 1.7251 | 2.597 | 650 | 10 | klein/mittel | nach 1990
2021_VNBA_061 | 0.8511 | 1.372 | 2.2231 | 400 | 16 | klein/mittel | vor 1990

## C_Messdaten Ausbläser
ID_Anlage | Ausbläser Nr. | CH₄-Emissionsrate [l/h]
2020_VNBA_001 | 1 | 0.1
2020_VNBA_002 | 1 | 0.2515
2020_VNBA_002 | 2 | 0.2515
2020_VNBA_002 | 3 | 0.2515
2020_VNBA_002 | 4 | 0.2515
2020_VNBA_003 | 1 | 0.082
2020_VNBA_003 | 2 | 0.082
2020_VNBA_003 | 3 | 0.081
2020_VNBA_003 | 4 | 0.0825
2020_VNBA_003 | 5 | 0.0845
2020_VNBA_003 | 6 | 0.0845
2020_VNBA_003 | 7 | 0.0845
2020_VNBA_003 | 8 | 0.085
2020_VNBA_004 | 1 | 0.0425
2020_VNBA_004 | 2 | 0.6
2020_VNBA_004 | 3 | 0.0415
2020_VNBA_005 | 1 | 0.0625
2020_VNBA_005 | 2 | 0.063
2020_VNBA_005 | 3 | 0.0625
2020_VNBA_005 | 4 | 0.0625
2020_VNBA_006 | 1 | 0.067
2020_VNBA_006 | 2 | 0.067
2020_VNBA_006 | 3 | 0.067
2020_VNBA_006 | 4 | 0.067
2020_VNBA_007 | 1 | 0.047
2020_VNBA_007 | 2 | 0.047
2020_VNBA_007 | 3 | 0.047
2020_VNBA_007 | 4 | 0.047
2020_VNBA_009 | 1 | 0.1025
2020_VNBA_009 | 2 | 0.1025
2020_VNBA_009 | 3 | 0.1025
2020_VNBA_009 | 4 | 0.1025
2020_VNBA_010 | 1 | 0.1525
2020_VNBA_010 | 2 | 0.1525
2020_VNBA_010 | 3 | 0.1525
2020_VNBA_010 | 4 | 0.1525
2020_VNBA_010a | 1 | 0.09825
2020_VNBA_010a | 2 | 0.0988
2020_VNBA_010a | 3 | 0.0986
2020_VNBA_010a | 4 | 0.0987
2020_VNBA_011 | 1 | 0.067
2020_VNBA_011 | 2 | 0.0765
2020_VNBA_011 | 3 | 0.081
2020_VNBA_011 | 4 | 0.081
2020_VNBA_012 | 1 | 0.106
2020_VNBA_012 | 2 | 0.1059
2020_VNBA_012 | 3 | 0.1062
2020_VNBA_012 | 4 | 0.106
2020_VNBA_012 | 5 | 0.10615
2020_VNBA_012 | 6 | 0.1062
2020_VNBA_013 | 1 | 0.1465
2020_VNBA_013 | 2 | 0.144
2020_VNBA_013 | 3 | 0.143
2020_VNBA_014a | 1 | 0.77
2020_VNBA_014a | 2 | 0.099
2020_VNBA_014a | 3 | 0.099
2020_VNBA_014a | 4 | 0.0989
2020_VNBA_016 | 1 | 0.09975
2020_VNBA_016 | 2 | 0.09975
2020_VNBA_016 | 3 | 0.09975
2020_VNBA_016 | 4 | 0.09975
2020_VNBA_016 | 5 | 1.27
2020_VNBA_016 | 6 | 0.09975
2020_VNBA_016 | 7 | 0.09975
2020_VNBA_016 | 8 | 0.09975
2020_VNBA_016 | 9 | 0.09975
2020_VNBA_016 | 10 | 0.09975
2020_VNBA_016 | 11 | 0.09975
2020_VNBA_016 | 12 | 0.09975
2020_VNBA_017 | 1 | 0.1075
2020_VNBA_017 | 2 | 0.1075
2020_VNBA_017 | 3 | 0.1075
2020_VNBA_017 | 4 | 0.1075
2020_VNBA_017 | 5 | 0.1075
2020_VNBA_017 | 6 | 0.1075
2020_VNBA_017 | 7 | 0.1075
2020_VNBA_017 | 8 | 0.1075
2020_VNBA_018 | 1 | 0.0875
2020_VNBA_018 | 2 | 0.0875
2020_VNBA_018 | 3 | 0.0875
2020_VNBA_019 | 1 | 0.076
2020_VNBA_019 | 2 | 0.076
2020_VNBA_020 | 1 | 0.077
2020_VNBA_020 | 2 | 0.077
2020_VNBA_021 | 1 | 0.099
2020_VNBA_021 | 2 | 0.0985
2020_VNBA_022 | 1 | 1.47
2020_VNBA_022 | 2 | 1.35
2020_VNBA_022 | 3 | 1.36
2020_VNBA_023 | 1 | 0.0825
2020_VNBA_023 | 2 | 0.084
2020_VNBA_024 | 1 | 0.23
2020_VNBA_024 | 2 | 0.1045
2020_VNBA_025 | 1 | 0.1
2020_VNBA_025 | 2 | 0.1
2020_VNBA_026 | 1 | 0.1525
2020_VNBA_026 | 2 | 0.1535
2020_VNBA_026 | 3 | 0.153
2020_VNBA_027 | 1 | 0.147
2020_VNBA_027 | 2 | 0.67
2020_VNBA_028 | 1 | 0.0935
2020_VNBA_028 | 2 | 0.094
2020_VNBA_028 | 3 | 0.094
2020_VNBA_029 | 1 | 0.091
2020_VNBA_029 | 2 | 0.091
2020_VNBA_029 | 3 | 0.091
2020_VNBA_030 | 1 | 0.088
2020_VNBA_030 | 2 | 0.0855
2020_VNBA_030 | 3 | 0.085
2020_VNBA_031 | 1 | 0.089
2020_VNBA_031 | 2 | 0.091
2020_VNBA_031 | 3 | 0.0905
2020_VNBA_031 | 4 | 0.0905
2020_VNBA_032 | 1 | 0.103
2020_VNBA_032 | 3 | 0.1025
2020_VNBA_032 | 4 | 0.103
2020_VNBA_032 | 5 | 0.103
2020_VNBA_032 | 6 | 0.1025
2020_VNBA_033 | 1 | 0.099
2020_VNBA_033 | 2 | 0.099
2020_VNBA_033 | 3 | 0.0995
2020_VNBA_033 | 4 | 0.0995
2020_VNBA_033 | 5 | 0.0985
2020_VNBA_033 | 6 | 0.0985
2020_VNBA_034 | 1 | 0.12
2020_VNBA_034 | 2 | 0.1235
2020_VNBA_034 | 3 | 0.124
2020_VNBA_034 | 4 | 0.1265
2020_VNBA_034 | 5 | 0.124
2020_VNBA_034 | 6 | 0.125
2020_VNBA_035 | 1 | 0.1105
2020_VNBA_035 | 2 | 0.11
2020_VNBA_035 | 3 | 0.1105
2020_VNBA_035 | 4 | 0.11
2020_VNBA_035 | 5 | 0.111
2020_VNBA_035 | 6 | 0.11
2020_VNBA_036 | 1 | 0.0495
2020_VNBA_036 | 2 | 0.0485
2020_VNBA_036 | 3 | 0.047
2020_VNBA_036 | 4 | 0.046
2020_VNBA_037 | 1 | 0.064
2020_VNBA_037 | 2 | 0.0635
2020_VNBA_037 | 3 | 0.0635
2020_VNBA_037 | 4 | 0.0635
2020_VNBA_037 | 5 | 0.0635
2020_VNBA_037 | 6 | 0.063
2020_VNBA_037 | 7 | 0.0625
2020_VNBA_037 | 8 | 0.063
2020_VNBA_038 | 1 | 0.051
2020_VNBA_038 | 2 | 0.0515
2020_VNBA_038 | 3 | 0.0515
2020_VNBA_038 | 4 | 0.053
2020_VNBA_039 | 1 | 0.0585
2020_VNBA_039 | 2 | 0.0585
2020_VNBA_039 | 3 | 0.0585
2020_VNBA_039 | 4 | 0.058
2020_VNBA_040 | 1 | 0.0645
2020_VNBA_040 | 2 | 0.066
2020_VNBA_040 | 3 | 0.066
2020_VNBA_040 | 4 | 0.0655
2020_VNBA_041 | 1 | 0.052
2020_VNBA_041 | 2 | 0.0525
2020_VNBA_041 | 3 | 0.0525
2020_VNBA_041 | 4 | 0.0525
2020_VNBA_041 | 5 | 0.0525
2020_VNBA_041 | 6 | 0.0525
2020_VNBA_041 | 7 | 0.0525
2020_VNBA_041 | 8 | 0.0525
2020_VNBA_041 | 9 | 0.052
2020_VNBA_041 | 10 | 0.0525
2020_VNBA_041 | 11 | 0.052
2020_VNBA_041 | 12 | 0.0525
2020_VNBA_041 | 13 | 0.052
2020_VNBA_041 | 14 | 0.052
2020_VNBA_041 | 15 | 0.053
2020_VNBA_042 | 1 | 0.061
2020_VNBA_042 | 2 | 0.061
2020_VNBA_042 | 3 | 0.061
2020_VNBA_044 | 1 | 0.062
2020_VNBA_044 | 2 | 0.062
2020_VNBA_044 | 3 | 0.0625
2020_VNBA_045 | 1 | 0.0595
2020_VNBA_045 | 2 | 0.059
2020_VNBA_045 | 3 | 0.0595
2020_VNBA_045 | 4 | 0.06
2020_VNBA_047 | 1 | 0.057
2020_VNBA_047 | 2 | 0.056
2020_VNBA_047 | 3 | 0.0565
2020_VNBA_048 | 1 | 0.0545
2020_VNBA_048 | 2 | 0.054
2020_VNBA_048 | 3 | 0.054
2020_VNBA_048 | 4 | 0.0545
2020_VNBA_048 | 5 | 0.0555
2020_VNBA_048 | 6 | 0.055
2020_VNBA_048 | 7 | 0.0545
2020_VNBA_048 | 8 | 0.0545
2020_VNBA_048 | 9 | 0.0545
2020_VNBA_048 | 10 | 0.0545
2020_VNBA_050 | 1 | 0.054
2020_VNBA_050 | 2 | 0.0545
2020_VNBA_050 | 3 | 0.063
2020_VNBA_050 | 4 | 0.063
2020_VNBA_050 | 5 | 0.063
2020_VNBA_050 | 6 | 0.0625
2020_VNBA_050 | 7 | 0.0625
2020_VNBA_050 | 8 | 0.0625
2020_VNBA_051 | 1 | 0.0625
2020_VNBA_051 | 2 | 0.0625
2020_VNBA_051 | 3 | 0.062
2020_VNBA_051 | 4 | 0.0615
2020_VNBA_052 | 1 | 0.0455
2020_VNBA_052 | 2 | 0.045
2020_VNBA_052 | 3 | 0.0465
2020_VNBA_052 | 4 | 0.049
2020_VNBA_053 | 1 | 0.0585
2020_VNBA_053 | 2 | 0.058
2020_VNBA_053 | 3 | 0.0585
2020_VNBA_053 | 4 | 0.0585
2020_VNBA_053 | 5 | 0.0585
2020_VNBA_053 | 6 | 0.059
2020_VNBA_053 | 7 | 0.058
2020_VNBA_053 | 8 | 0.058
2020_VNBA_053 | 9 | 0.058
2020_VNBA_053 | 10 | 0.058
2020_VNBA_053 | 11 | 0.058
2020_VNBA_053 | 12 | 0.0585
2020_VNBA_054 | 1 | 0.0665
2020_VNBA_055 | 1 | 0.06
2020_VNBA_056 | 1 | 0.078
2020_VNBA_056 | 2 | 0.078
2020_VNBA_056 | 3 | 0.078
2020_VNBA_056 | 4 | 0.078
2020_VNBA_056 | 5 | 0.078
2020_VNBA_058 | 1 | 0.0755
2020_VNBA_059 | 2 | 0.0755
2020_VNBA_060 | 3 | 0.0755
2020_VNBA_059 | 1 | 0.079
2020_VNBA_060 | 1 | 0.1
2020_VNBA_060 | 2 | 0.1
2020_VNBA_060 | 3 | 0.1
2020_VNBA_060 | 4 | 0.1
2020_VNBA_061 | 1 | 0.1525
2020_VNBA_061 | 2 | 0.1525
2020_VNBA_061 | 3 | 0.156
2020_VNBA_061 | 4 | 0.1555
2020_VNBA_062 | 1 | 0.0482
2020_VNBA_062 | 2 | 0.0483
2020_VNBA_062 | 3 | 0.04815
2020_VNBA_063 | 1 | 0.08305
2020_VNBA_063 | 2 | 0.17975
2020_VNBA_063 | 3 | 0.177
2020_VNBA_065 | 1 | 0.1105
2020_VNBA_065 | 2 | 0.10875
2020_VNBA_065 | 3 | 0.10655
2020_VNBA_065 | 5 | 0.1077
2020_VNBA_065 | 6 | 0.1075
2020_VNBA_065 | 7 | 0.1073
2020_VNBA_065 | 8 | 0.1089
2020_VNBA_065 | 9 | 0.10735
2020_VNBA_065 | 10 | 0.1072
2020_VNBA_066 | 1 | 0.0652
2020_VNBA_066 | 2 | 0.0648
2020_VNBA_066 | 3 | 0.0644
2020_VNBA_066 | 4 | 0.06475
2020_VNBA_066 | 5 | 0.06425
2020_VNBA_067 | 1 | 0.06565
2020_VNBA_067 | 2 | 0.06565
2020_VNBA_067 | 3 | 0.06515
2020_VNBA_067 | 4 | 0.06535
2020_VNBA_067 | 5 | 0.06455
2020_VNBA_067 | 6 | 0.0647
2020_VNBA_068 | 1 | 0.0773
2020_VNBA_068 | 2 | 0.07735
2020_VNBA_068 | 3 | 0.07635
2020_VNBA_068 | 4 | 0.0769
2020_VNBA_068 | 5 | 0.07665
2020_VNBA_069 | 1 | 0.2081
2020_VNBA_069 | 2 | 0.21285
2020_VNBA_077 | 1 | 0.0825
2020_VNBA_077 | 2 | 0.0817
2020_VNBA_077 | 3 | 0.0806
2020_VNBA_077 | 4 | 0.08115
2020_VNBA_077 | 5 | 0.08085
2020_VNBA_077 | 6 | 0.0807
2020_VNBA_077 | 7 | 0.0817
2020_VNBA_077 | 8 | 0.0815
2020_VNBA_077 | 9 | 0.08265
2020_VNBA_077 | 10 | 0.0815
2020_VNBA_078 | 1 | 0.24485
2020_VNBA_078 | 2 | 0.24265
2020_VNBA_078 | 3 | 0.2415
2020_VNBA_078 | 4 | 0.236
2020_VNBA_079 | 1 | 0.2557
2020_VNBA_079 | 2 | 0.2545
2020_VNBA_079 | 3 | 0.26055
2020_VNBA_079 | 4 | 0.25245
2020_VNBA_080 | 1 | 0.2444
2020_VNBA_080 | 2 | 0.24
2020_VNBA_080 | 3 | 0.3
2020_VNBA_081 | 1 | 0.2447
2020_VNBA_081 | 2 | 0.24425
2020_VNBA_081 | 3 | 0.2422
2020_VNBA_081 | 4 | 0.23715
2020_VNBA_082 | 1 | 0.2462
2020_VNBA_082 | 2 | 0.55
2020_VNBA_082 | 3 | 0.25255
2020_VNBA_082 | 4 | 0.2511
2020_VNBA_083 | 1 | 0.251
2020_VNBA_083 | 2 | 0.2515
2020_VNBA_083 | 3 | 0.58
2020_VNBA_083 | 4 | 0.7
2020_VNBA_084 | 1 | 0.2505
2020_VNBA_084 | 2 | 0.2573
2020_VNBA_084 | 3 | 0.25845
2020_VNBA_084 | 4 | 0.25835
2020_VNBA_085 | 1 | 0.24715
2020_VNBA_085 | 2 | 0.2482
2020_VNBA_085 | 3 | 0.2432
2020_VNBA_085 | 4 | 0.247
2020_VNBA_086 | 1 | 0.25625
2020_VNBA_086 | 2 | 0.2503
2020_VNBA_086 | 3 | 0.25125
2020_VNBA_091 | 1 | 0.00025
2020_VNBA_091 | 2 | 0.00025
2020_VNBA_092 | 1 | 0
2020_VNBA_093 | 1 | 0.01
2020_VNBA_093 | 2 | 0.01
2020_VNBA_093 | 3 | 0.01
2020_VNBA_095 | 1 | 0.085
2020_VNBA_095 | 2 | 0.085
2020_VNBA_095 | 3 | 0.0845
2020_VNBA_096 | 1 | 0.00025
2020_VNBA_097 | 1 | 0
2020_VNBA_099 | 1 | 0.02575
2020_VNBA_099 | 2 | 0.02575
2020_VNBA_101 | 1 | 0.00025
2020_VNBA_101 | 2 | 0.00025
2020_VNBA_101 | 3 | 0.00025
2020_VNBA_102 | 1 | 0.00025
2020_VNBA_102 | 2 | 0.00025
2020_VNBA_103 | 1 | 0.038
2020_VNBA_106 | 1 | 0.055
2020_VNBA_106 | 2 | 0.06
2020_VNBA_106 | 3 | 0.06
2020_VNBA_107 | 1 | 0.2075
2020_VNBA_107 | 2 | 0.2075
2020_VNBA_107 | 3 | 0.206
2020_VNBA_107 | 4 | 0.208
2020_VNBA_107 | 5 | 0.2085
2020_VNBA_107 | 6 | 0.2115
2020_VNBA_107 | 7 | 0.2135
2020_VNBA_107 | 8 | 0.208
2020_VNBA_107 | 9 | 0.21
2020_VNBA_107 | 10 | 0.2095
2020_VNBA_108 | 1 | 0.1915
2020_VNBA_108 | 2 | 0.1895
2020_VNBA_108 | 3 | 0.191
2020_VNBA_108 | 4 | 0.1895
2020_VNBA_108 | 5 | 0.192
2020_VNBA_108 | 6 | 0.199
2020_VNBA_108 | 7 | 0.1975
2020_VNBA_109 | 1 | 0.075
2020_VNBA_109 | 2 | 0.0755
2020_VNBA_109 | 3 | 0.0745
2020_VNBA_110 | 1 | 0.0625
2020_VNBA_110 | 2 | 0.0625
2020_VNBA_110 | 3 | 0.0625
2020_VNBA_110 | 4 | 0.0615
2020_VNBA_111 | 1 | 0.0865
2020_VNBA_112 | 1 | 0.09
2020_VNBA_112 | 2 | 0.09
2020_VNBA_112 | 3 | 0.09
2020_VNBA_112 | 4 | 0.091
2020_VNBA_113 | 1 | 0.0645
2020_VNBA_113 | 2 | 0.0735
2020_VNBA_113 | 3 | 0.0735
2020_VNBA_113 | 4 | 0.0735
2020_VNBA_114 | 1 | 0.0595
2020_VNBA_115 | 1 | 0.063
2020_VNBA_115 | 2 | 0.063
2020_VNBA_115 | 3 | 0.063
2020_VNBA_115 | 4 | 0.063
2020_VNBA_115 | 5 | 0.063
2020_VNBA_115 | 6 | 0.063
2020_VNBA_116 | 1 | 0.075
2020_VNBA_116 | 2 | 0.074
2020_VNBA_116 | 3 | 0.0735
2020_VNBA_116 | 4 | 0.0735
2020_VNBA_116 | 5 | 0.0735
2020_VNBA_116 | 6 | 0.0745
2020_VNBA_116 | 7 | 0.0745
2020_VNBA_116 | 8 | 0.075
2020_VNBA_117 | 1 | 0.0595
2020_VNBA_117 | 2 | 0.0595
2020_VNBA_117 | 3 | 0.059
2020_VNBA_117 | 4 | 0.06
2020_VNBA_117 | 5 | 0.0595
2020_VNBA_118 | 1 | 0.071
2020_VNBA_118 | 2 | 0.071
2020_VNBA_118 | 3 | 0.071
2020_VNBA_118 | 4 | 0.071
2020_VNBA_119 | 1 | 0.051
2020_VNBA_119 | 2 | 0.25
2020_VNBA_119 | 3 | 0.0515
2020_VNBA_119 | 4 | 0.0515
2020_VNBA_119 | 5 | 0.0515
2020_VNBA_120 | 1 | 0.0565
2020_VNBA_120 | 2 | 0.056
2020_VNBA_120 | 3 | 0.0565
2021_VNBA_001 | 1 | 0.245
2021_VNBA_001 | 2 | 0.24485
2021_VNBA_001 | 3 | 0.24535
2021_VNBA_001 | 4 | 0.24405
2021_VNBA_001 | 5 | 0.24505
2021_VNBA_001 | 6 | 0.24575
2021_VNBA_001 | 7 | 0.2439
2021_VNBA_001 | 8 | 0.24415
2021_VNBA_001 | 9 | 0.55
2021_VNBA_001 | 10 | 0.55
2021_VNBA_002 | 1 | 0.2438
2021_VNBA_002 | 2 | 0.24445
2021_VNBA_002 | 3 | 0.24395
2021_VNBA_002 | 4 | 0.244
2021_VNBA_002 | 5 | 0.2441
2021_VNBA_003 | 1 | 0.25485
2021_VNBA_003 | 2 | 0.2522
2021_VNBA_003 | 3 | 0.25105
2021_VNBA_003 | 4 | 0.2479
2021_VNBA_003 | 5 | 0.23115
2021_VNBA_007 | 1 | 0.064
2021_VNBA_007 | 2 | 0.0645
2021_VNBA_008 | 1 | 0.0495
2021_VNBA_008 | 2 | 0.051
2021_VNBA_008 | 3 | 0.051
2021_VNBA_008 | 4 | 0.0505
2021_VNBA_009 | 1 | 0.0655
2021_VNBA_009 | 2 | 0.065
2021_VNBA_009 | 3 | 0.0645
2021_VNBA_009 | 4 | 0.065
2021_VNBA_010 | 1 | 0.067
2021_VNBA_010 | 2 | 0.0675
2021_VNBA_010 | 3 | 0.067
2021_VNBA_010 | 4 | 0.066
2021_VNBA_011 | 1 | 0.0665
2021_VNBA_011 | 2 | 0.066
2021_VNBA_011 | 3 | 0.066
2021_VNBA_011 | 4 | 0.066
2021_VNBA_013 | 1 | 0.06065
2021_VNBA_013 | 2 | 0.06265
2021_VNBA_013 | 3 | 0.06575
2021_VNBA_013 | 4 | 0.06715
2021_VNBA_013 | 5 | 0.06755
2021_VNBA_013 | 6 | 0.06725
2021_VNBA_013 | 7 | 0.06715
2021_VNBA_014 | 1 | 0.0515
2021_VNBA_014 | 2 | 0.052
2021_VNBA_014 | 3 | 0.0515
2021_VNBA_014 | 4 | 0.0515
2021_VNBA_015 | 1 | 0.0425
2021_VNBA_015 | 2 | 0.049
2021_VNBA_015 | 3 | 0.05
2021_VNBA_015 | 4 | 0.0515
2021_VNBA_016 | 1 | 0.066
2021_VNBA_016 | 2 | 0.066
2021_VNBA_016 | 3 | 0.066
2021_VNBA_016 | 4 | 0.066
2021_VNBA_016 | 5 | 0.86
2021_VNBA_017 | 1 | 0.069
2021_VNBA_017 | 2 | 0.0675
2021_VNBA_017 | 3 | 0.068
2021_VNBA_017 | 4 | 0.068
2021_VNBA_017 | 5 | 0.068
2021_VNBA_018 | 1 | 0.013
2021_VNBA_018 | 2 | 0.013
2021_VNBA_018 | 3 | 0.012
2021_VNBA_018 | 4 | 0.012
2021_VNBA_018 | 5 | 0.0115
2021_VNBA_019 | 1 | 0.0095
2021_VNBA_019 | 2 | 0.01
2021_VNBA_019 | 3 | 0.01
2021_VNBA_019 | 4 | 0.01
2021_VNBA_019 | 5 | 0.0105
2021_VNBA_021 | 1 | k.A.
2021_VNBA_021 | 2 | k.A.
2021_VNBA_021 | 3 | 0
2021_VNBA_021 | 4 | 0
2021_VNBA_022 | 1 | 0.018
2021_VNBA_022 | 2 | 0.0185
2021_VNBA_022 | 3 | 0.0185
2021_VNBA_022 | 4 | 0.019
2021_VNBA_022 | 5 | 0.0185
2021_VNBA_023 | 1 | 0.0515
2021_VNBA_023 | 2 | 0.0475
2021_VNBA_023 | 3 | 0.0475
2021_VNBA_023 | 4 | 0.0475
2021_VNBA_023 | 5 | 0.0475
2021_VNBA_024 | 1 | 0.025
2021_VNBA_024 | 2 | 0.025
2021_VNBA_024 | 3 | 0.025
2021_VNBA_025 | 1 | 0.0075
2021_VNBA_025 | 2 | 0.0075
2021_VNBA_025 | 3 | 0.0075
2021_VNBA_025 | 4 | 0.0075
2021_VNBA_025 | 5 | 0.0075
2021_VNBA_026 | 1 | 0.2763
2021_VNBA_026 | 2 | 0.27635
2021_VNBA_026 | 3 | 0.27685
2021_VNBA_026 | 4 | 0.2767
2021_VNBA_027 | 2 | 0.29775
2021_VNBA_027 | 3 | 0.29765
2021_VNBA_027 | 4 | 0.297
2021_VNBA_027 | 5 | 0.29635
2021_VNBA_028 | 1 | 0.2823
2021_VNBA_028 | 2 | 0.27835
2021_VNBA_028 | 3 | 0.27855
2021_VNBA_028 | 4 | 0.2797
2021_VNBA_029 | 1 | 0.27375
2021_VNBA_029 | 2 | 0.27345
2021_VNBA_030 | 1 | 0.3043
2021_VNBA_030 | 2 | 0.3096
2021_VNBA_030 | 3 | 0.30975
2021_VNBA_031 | 1 | 0.2943
2021_VNBA_031 | 2 | 0.29035
2021_VNBA_031 | 3 | 0.2899
2021_VNBA_031 | 4 | 0.28925
2021_VNBA_031 | 5 | 0.29405
2021_VNBA_032 | 1 | 0.2832
2021_VNBA_032 | 2 | 0.28205
2021_VNBA_032 | 3 | 0.2818
2021_VNBA_032 | 4 | 0.2817
2021_VNBA_033 | 1 | 0.2733
2021_VNBA_033 | 2 | 0.2725
2021_VNBA_033 | 3 | 0.273
2021_VNBA_033 | 4 | 0.27305
2021_VNBA_034 | 1 | 0.28755
2021_VNBA_034 | 2 | 0.28825
2021_VNBA_034 | 3 | 0.2884
2021_VNBA_035 | 1 | 0.27945
2021_VNBA_035 | 2 | 0.2792
2021_VNBA_035 | 3 | 0.27945
2021_VNBA_035 | 4 | 0.2788
2021_VNBA_036 | 1 | 0.2767
2021_VNBA_036 | 2 | 0.2766
2021_VNBA_036 | 3 | 0.27535
2021_VNBA_037 | 2 | 0.26725
2021_VNBA_037 | 3 | 0.2665
2021_VNBA_037 | 4 | 0.26545
2021_VNBA_038 | 1 | 0.3026
2021_VNBA_038 | 2 | 0.3092
2021_VNBA_038 | 3 | 0.3095
2021_VNBA_038 | 4 | 0.3091
2021_VNBA_038 | 5 | 0.30925
2021_VNBA_039 | 1 | 0.2847
2021_VNBA_039 | 2 | 0.28435
2021_VNBA_039 | 3 | 0.2838
2021_VNBA_040 | 1 | k.A.
2021_VNBA_040 | 2 | 0.2842
2021_VNBA_040 | 3 | 0.28445
2021_VNBA_040 | 4 | 0.28395
2021_VNBA_040 | 5 | 0.28285
2021_VNBA_040 | 6 | 0.28405
2021_VNBA_043 | 1 | 0.23395
2021_VNBA_043 | 2 | 0.23535
2021_VNBA_043 | 3 | 0.22545
2021_VNBA_043 | 4 | 0.23015
2021_VNBA_043 | 5 | 0.22485
2021_VNBA_044 | 1 | 1.43
2021_VNBA_044 | 2 | 29.35
2021_VNBA_045 | 1 | 0.20935
2021_VNBA_045 | 2 | 0.19625
2021_VNBA_045 | 3 | 0.19485
2021_VNBA_045 | 4 | 0.19355
2021_VNBA_046 | 2 | 0.285
2021_VNBA_046 | 3 | 0.28505
2021_VNBA_046 | 4 | 0.285
2021_VNBA_046 | 5 | 0.28485
2021_VNBA_046 | 6 | 0.2824
2021_VNBA_046 | 7 | 0.2839
2021_VNBA_046 | 9 | k.A.
2021_VNBA_047 | 1 | 0.2881
2021_VNBA_047 | 2 | 0.28905
2021_VNBA_047 | 3 | 0.28725
2021_VNBA_047 | 4 | 0.28705
2021_VNBA_047 | 5 | 0.286
2021_VNBA_047 | 6 | 0.28605
2021_VNBA_047 | 7 | 0.2855
2021_VNBA_047 | 8 | 0.28795
2021_VNBA_047 | 9 | 0.2859
2021_VNBA_048 | 1 | k.A.
2021_VNBA_048 | 2 | 0.2783
2021_VNBA_048 | 3 | 0.27825
2021_VNBA_048 | 4 | 0.27855
2021_VNBA_048 | 5 | 0.27985
2021_VNBA_048 | 6 | 1.08
2021_VNBA_048 | 7 | 1.44
2021_VNBA_048 | 8 | 0.28185
2021_VNBA_048 | 9 | 0.27365
2021_VNBA_048 | 10 | 0.274
2021_VNBA_048 | 11 | 0.27485
2021_VNBA_048 | 12 | 0.27545
2021_VNBA_048 | 13 | 0.2756
2021_VNBA_048 | 14 | 0.2762
2021_VNBA_048 | 15 | 0.2795
2021_VNBA_050 | 1 | 0.2814
2021_VNBA_050 | 2 | 0.2817
2021_VNBA_050 | 3 | 0.2817
2021_VNBA_050 | 4 | 0.2842
2021_VNBA_050 | 5 | 0.282
2021_VNBA_050 | 6 | 0.2814
2021_VNBA_050 | 7 | 0.28435
2021_VNBA_050 | 8 | 0.28415
2021_VNBA_051 | 1 | 0.26995
2021_VNBA_052 | 1 | 0.2909
2021_VNBA_052 | 2 | 0.28865
2021_VNBA_052 | 3 | 0.28805
2021_VNBA_052 | 4 | 0.2882
2021_VNBA_052 | 5 | 0.2871
2021_VNBA_052 | 6 | 0.2852
2021_VNBA_052 | 7 | 0.28495
2021_VNBA_052 | 8 | 0.2841
2021_VNBA_052 | 9 | 0.2843
2021_VNBA_052 | 10 | 0.28505
2021_VNBA_052 | 11 | 0.2842
2021_VNBA_052 | 12 | 0.2829
2021_VNBA_053 | 1 | 0.28395
2021_VNBA_053 | 2 | 0.2827
2021_VNBA_053 | 3 | 0.2846
2021_VNBA_053 | 4 | 0.28445
2021_VNBA_053 | 5 | 0.2815
2021_VNBA_053 | 6 | 0.28065
2021_VNBA_053 | 7 | 0.2806
2021_VNBA_054 | 1 | 0.2786
2021_VNBA_054 | 2 | 0.28655
2021_VNBA_054 | 3 | 0.2819
2021_VNBA_055 | 1 | 0.2816
2021_VNBA_055 | 2 | 0.281
2021_VNBA_055 | 3 | 0.2818
2021_VNBA_055 | 4 | 0.2833
2021_VNBA_055 | 5 | 0.2837
2021_VNBA_055 | 6 | 0.2834
2021_VNBA_055 | 7 | 0.2828
2021_VNBA_055 | 8 | 0.28365
2021_VNBA_055 | 9 | 0.2823
2021_VNBA_056 | 1 | 0.18205
2021_VNBA_056 | 2 | 0.176
2021_VNBA_056 | 3 | 0.1909
2021_VNBA_056 | 4 | 0.19975
2021_VNBA_057 | 1 | 0.25115
2021_VNBA_057 | 2 | 0.24935
2021_VNBA_058 | 1 | 0.2627
2021_VNBA_058 | 2 | 29.26
2021_VNBA_059 | 1 | 0.2908
2021_VNBA_059 | 2 | 0.28855
2021_VNBA_059 | 3 | 0.2878
2021_VNBA_059 | 4 | 0.28635
2021_VNBA_059 | 5 | 0.28445
2021_VNBA_059 | 6 | 0.2871
2021_VNBA_061 | 1 | 0.2735
2021_VNBA_061 | 2 | 0.27375
2021_VNBA_061 | 3 | 0.2741
2021_VNBA_061 | 4 | 0.2768
2021_VNBA_061 | 5 | 0.27385